## Offre financière
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE CUISINE EQUIPEE AVEC CANTINE ET AMENAGEMENT TOILETTES
OFFRE FINANCIERE
2026-02-12
N° Poste | Désignation | PF/QF/QP | Unité | Quantité | Prix unitaire USD HT | Total USD HT
0 | TRAVAUX PREPARATOIRES
0.1 | Conception et mise en Oeuvre du Plan d'Installation de Chantier (PIC) et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier (PGESC), y compris l'Implantation Ouvrages . |  | ff | 1 |  | 0
0.2 | Installation Chantier : Fourniture et Pose Clôture ou Palissade,Cantonnements,Panneau de visibilité, Signalisation Affichage, Mobilisation matériel . |  | ff | 1 |  | 0
0.3 | Dotation EPI et Kit de sureté santé et environnement (Casques, bottes, salopette, boite médical pour premier secours) y compris la Fo&Po Échafaudages |  | ff | 1 |  | 0
| Nettoyage et Replis Chantier |  | ff | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL 0 - TRAVAUX PRELIMINAIRES ET GENERAUX |  |  |  |  | 0
I | AMENAGEMENT ESPACE CUISNE Y COMPRIS LE DEPÖT EXTERIEUR EN SERVITUDE
Espace Cuisine de 30,31 M² d'emprise au Sol & Dépôt Extérieur en servitude de 3,60 m² d'emprise au sol
I.1 | CUISINE
I.1.1 | Démontage et Mise en Décharge des Parois des Séparations Internes en Triplex (Long. 4,00 x H.2,20) mt y compris tous autres sujétions saccage et replis ; |  | ff | 1 |  | 0
II.1.2 | Démontage et Mise en Décharge de la Surface Couvrante Vétuste (Toit en Tôles Ondulées Ordinaires de 34m2 de surface) y compris l’ajustage éventuel de la Charpente en Bois existante et tous autres sujétions saccage et replis. |  | ff | 1 |  | 0
I.1.3 | Fourniture, Pose et Mise en Service Eléments Modulaires pour Parachèvement Extérieure du Toit en Tôles BAC ALU-ZINC 0,4 émaillés et autoportants, commercialisé sous forme de plaques métalliques composées de feuilles d'acier galvanisé à chaud et laminé à froid sous profil ondulé, emailées et pré-peinte. La Désignation comprend également la fourniture la fixation avec des vis à tête avec rondelle et joint d'étanchéité et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Type : Feuille BAC ALU-ZINC émaillés ; Epaisseur : 4 mm ; Largeur : 80 cm ; Longueur : 300 cm. |  | m² | 34 |  | 0
i.1.4 | Fourniture et pose Canalisation Horizontale et/ou Gouttières d’égouttage des Eaux de Pluie en PVC de 90 mm à poser inférieurement de la Toiture et collectant les eaux de pluies vers les descendantes d’évacuation. La Désignation comprend également les différents accessoires de raccordement et autres sujétions de fixation et de façonnage. Dimensionnement : Long. 6,00 mt |  | ml | 6 |  | 0
I.1.5 | Fourniture et Pose Canalisation Verticale en Tubes de PVC 110 pour l’Evacuation et la Descente des eaux pluviales de la Toiture. La Désignation comprend également les différents accessoires de raccordement vers le réseau d’égouttage et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Dimensionnement : Long. 3,00 mt |  | ml | 3 |  | 0
I.1.6 | Fourniture et Pose Tableau Divisionnaire de 22 Départs/Circuits/Modules avec fusible de protection suivant l'installation, conforme aux Normes UNI-EN , y compris de filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
I.1.7 | Fourniture et pose Coffret de manœuvre de 125 A conforme aux Normes UNI-EN, complet de ubage, Filerie et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
I.1.8 | Fourniture et Pose Répartition/Sectionneur de circuit 125A conforme aux Normes UNI-EN y compris la filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
I.1.9 | Fourniture et pose Disjoncteur compact Tetra-Polaire 4P 125A Courbe C 10kA/10000A conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 2 |  | 0
I.1.10 | Fourniture et Pose Disjoncteur G4 63A 6 Kva pour four mixte et plaques de cuisson (cuisinière) conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 2 |  | 0
I.1.11 | Fourniture et Pose Disjoncteur G1 32A pour équipement électroménagère conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 3 |  | 0
I.1.12 | Fourniture et Pose Disjoncteur G1 20A pour prises de courant conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 3 |  | 0
I.1.13 | Fourniture et Pose Disjoncteur G1 16A pour circuit d’éclairage conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 3 |  | 0
I.1.14 | Fourniture et Pose Point Lumineux en Jeux Complet de Tube Limineux ou Réglette au Néon , LED avec consommation réduite, 40 Watt, pour éclairage Intérieure conformes aux Normes UNI-EN , y compris toutes sujétions de fixation, de façonnage, la filerie le et tubage y relatif. Pour Eclairage Intérieure. |  | u | 4 |  | 0
I.1.15 | Fourniture et Pose Point Lumineux en Jeux Complet de Réglettes au Néon (Doubles) hermétiques, LED consommation réduite, 40 Watt, pour éclairage Extérieure conformes aux Normes UNI-EN , y compris toutes sujétions de fixation, de façonnage, la filerie et le tubage y relatif. Pour Eclairage Extérieure, |  | u | 2 |  | 0
I.1.16 | Fourniture et Pose Interrupteur Bipolare va et viens (Schéma Sch. 6) y compris filerie et tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. Pour Allumage Intérieure. |  | u | 2 |  | 0
I.1.17 | Fourniture et Pose Interrupteur Bipolare SC2 hermétique étanche (Schéma Sch.2) conforme au Norme NF C 15-100 y compris filerie et tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. Pour Allumage Extérieure. |  | u | 1 |  | 0
I.1.18 | Fourniture et pose de prise avec terre Monophasé Hermétique étanche, 16 A / 220V / 50 Hz conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. |  | u | 2 |  | 0
I.1.19 | Fourniture et pose de prise avec Terre Monophasé, 16 A / 220V / 50 Hz conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. |  | u | 3 |  | 0
I.1.20 | Fourniture et pose de prise double avec Terre Bipolaire, 32 A / 220V / 50 Hz conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. |  | u | 6 |  | 0
I.1.21 | Fourniture et pose de prise pour Hotte d'Aspiration Cuisine, 32 A conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. |  | u | 2 |  | 0
I.1.22 | Fourniture et pose de Prise tétrapolaire 3P+N+T , 50 A 125/250 volts, 4 fils, conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. |  | u | 4 |  | 0
I.1.23 | Founiture et pose d'autres équipement de protection, Cableries, Filiere et Tubages . La Désignation comprend également la fourniture et mise en service de bloc de secours (Disjoncteur 2A) . |  | ff | 1 |  | 0
I.1.24 | Fourniture et Pose Split Air Conditionner 12.000 BTU/h 1.5 CV, complets de Compresseur (Fan) Extérieure, Type : Mono-split, Série : Easy Smart, Modes : Froid, Chaud, Déshumidificateur, Raccordements liquides : 0.5 - 12.7, Gaz fluorés : Oui, Puissance nominale : 3.5 kW, Mode d'installation : Externe, Gaz réfrigérant : R32, Kw froid : 3.5 kW, Kw chaud : 3.5 kW, Filtre à air : Filtre antibactérien. La Désignation comprend la Fourniture des Disjoncteur, Télécommande, Câblage Electrique, Tuyauterie, Goulottes, Vis, Chevilles, Rondelles, Boulons et tous autres Accessoires pour la Pose et la Mise Ouvre. Conformité aux Normes UNI-EN exigé. |  | pce | 2 |  | 0
I.1.25 | Aménagement et Mise en Forme Raccordement Extérieure au Bâtiment 128 FGHI par tuyauterie d’adduction en PPR 3/4 PN 16, y compris tous autres différents accessoires pour la connexion Hydriques, Fixation et Façonnage. |  | ff | 1 |  | 0
I.1.26 | Fourniture et pose Tuyauterie PPR 3/4 PN16 pour Alimentation/Adduction des différents points d'eau y compris tous autres différents accessoires de raccordement, fixation et de façonnage : - n.2 Robinet Puisage pour Plonge x Bacs intérieurement à la Cuisine ; - n.4 Robinet Puisage pour x 4 Bacs en Béton extérieurement à la Cuisine ; |  | ml | 25 |  | 0
I.1.27 | Fourniture, Pose et Mise en Service n.6 Robinets puisage 3/4 PN25 pour PLONGE X 2 BACS avec égouttoir Lave-mains et pour x 4 BACS EN BETON EXTERIEURES y compris les accessoires de raccordement et toutes sujétions de fixation et de façonnage ; |  | u | 6 |  | 0
I.1.28 | Fourniture, Pose et Mise en Service Vanne d'arret 3/4 PN25 à l'entrée de chaque pièce y compris tous autres différents accessoires de raccordement, fixation et de façonnage. |  | u | 2 |  | 0
I.1.29 | Fourniture et pose Tuyauterie d'évacuation en PVC 63 PN8 pour écoulement des eaux de Plonge x 2 Bacs avec Egouttoir vers le réseau d’égouttage y compris tous sujétions de raccordement, fixation et de façonnage ; |  | ml | 15 |  | 0
I.1.30 | Fourniture et pose Tuyauterie d'évacuation en PVC 63 PN8 pour écoulement des eaux de x 4 Bacs en Béton Extérieures vers le réseau d’égouttage y compris tous sujétions de raccordement, fixation et de façonnage ; |  | ml | 20 |  | 0
I.1.31 | Fourniture et fixation Siphon de sol de la Cuisine y compris les accessoires de raccordement et toutes sujétions de fixation et de façonnage ; |  | u | 1 |  | 0
I.1.32 | Fourniture et Mise en Forme des Chambres de Visite avec parois intérieurs crépis et étanches a Maçonner en Blocs creux 15 x 20 x 40 cm , hourdés au mortier de ciment dosé à 350kg . La désignation comprends le dallage de Couverture en BA et tous autres sujétions d’Excavation, Déblais, Remblais, fixation et de façonnage. |  | u | 2 |  | 0
I.1.33 | Fourniture et Mise en œuvre (Fo&Po) de n.4 Eviers de Lavage Extérieures en Béton légèrement armé (B2 300 - CLA) dosé avec Classe de Résistance à 250-300 kg/m3 minimum y compris le Mélange du Conglomérat, Coffrage et le Ferraillage (Ø8) : Ciment Gris (CPA 45 ou CPJ 45) , Caillasse (8/15) , Sable Fleuve, Coffrage, Barres de Fers et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Dimensionnement : 4 x (Long. 1,0 mt x Larg. 0,70 mt / H. 0,60 mt avec épaisseur des Parois 0,1 m) = 4 x 0,2 m3 La désignation comprend également les poteaux ou pieds en maçonnerie ordinaire (Briques) pour une hauteur de 0,4 mt, la finition au mortier de ciment (enduisage) et le soubassement de fondation. |  | m3 | 0.8 |  | 0
I.1.34 | Fourniture et Pose Revêtement Murale en Carrelage au Grès Cérame Pressé émaillé « Typologie.3 : Faïences à Inspiration Classique » dim. (15 x 30) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. La désignation comprend toutes sujétions de fixation et de façonnage, le calibrage du Calepinage, le Mortier de Sable et Ciment Blanc, avec colle et adjuvant. A poser sur les Mur Extérieure de la Cuisine, complémentairement aux Robinets de Puisage des n.4 Bacs de Lavage en Béton. ►Dimensionn. : 4 x (Long. 1,2 mt / H. 0,90 mt) = 4 x 1,10 m2 |  | m² | 4.1 |  | 0
I.1.35 | Décapage et Mise en Décharge du Carrelage Vétuste (Carreaux 20x20 cm sur 30,31 m2 de surface) y compris la remise à niveau des surfaces et tous autres sujétions saccage et replis. |  | ff | 1 |  | 0
I.1.36 | Fourniture et Pose Revêtements du Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé « Typologie.2 : Inspiration Pierre » dim. (40 x 40) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. La désignation comprend les plinthes murales et toutes sujétions de fixation et de façonnage, le calibrage du Calepinage, le Mortier de Sable et Ciment Blanc, avec colle adjuvant. Le dosage de chape pour carrelage sera à 150 kg/m3. Dans la pratique, cela implique que l’emploi de : 150 kg de ciment, 1 m3 de sable, 10 à 15 litres d’eau pour 150 litres de mortier et colle adjuvant. ►Dimensionnement : Surface. 31,00 m2 |  | m² | 31 |  | 0
I.1.37 | Fourniture et Pose Revêtements Murales en Carrelage au Grès Cérame Pressé émaillé « Typologie.4 : Faïences à Inspiration Classique » dim. (15 x 30) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. La désignation comprend toutes sujétions de fixation et de façonnage, le calibrage du Calepinage, le Mortier de Sable et Ciment Blanc, avec colle et adjuvant. A poser sur le Mur Intérieure de la Cuisine, supérieurement aux Fourneaux à 6 Feux et Inférieurement la Hotte d’Extraction. ►Dimensionnement : (Long. 2,0 mt / H. 0,90 mt) = 1,5 m2 |  | m² | 1.8 |  | 0
I.1.38 | Démolition et Mise en Décharge Maçonnerie Murale pour emboitement Porte Métallique (90 x 220 cm sur 1,98 m2 de surface) y compris la remise à niveau des surfaces et tous autres sujétions saccage et replis. |  | ff | 1 |  | 0
I.1.39 | Fourniture et pose Porte en tubes métalliques durables de première choix (Larg. 0,90 × H. 2,10), à semple ouvrant semi-vitrée (Vitres Translucides, de 5 mm d’épaisseur) y compris Antivol Métallique en tube 30x30 monté sur châssis, la serrure à cylindre de premier choix, jeux complets d’accessoires (manches, clés, ect.) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. La Désignation comprend également la peinture antirouille, la peinture de finition en émail et toutes travaux de maçonnerie (Linteau en Béton, blocs, ciment, sable, ect.) éventuels et nécessaires à la mise en forme et au façonnage de l’ouverture. Dimensions – (Larg. 90 x H. 210) cm ; |  | u | 1 |  | 0
I.1.40 | Ajustage et Remise à niveau des Accessoires de l’Huisserie Existante (n.2 Fenêtres Métalliques et n.1 Porte metallique Semi-Vitrée) |  | ff | 1 |  | 0
I.1.41 | Fourniture et Pose Badigeonnage par chaulage des murs intérieurs, Exterieures et Plafond sous-dalle y compris la préparation des mur par poncage ,masticage, la pose de la couche de latex et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | m² | 150 |  | 0
I.1.42 | Fourniture et Pose Peinture Minérale à Base de Silicate (ou similaire) sur Murs Intérieurs de la Cuisine y compris la préparation des murs par ponçage, masticage, la pose de la couche de latex et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | m² | 70 |  | 0
I.1.43 | Fourniture et Pose Peinture Acrylique satiné lessivable « Brillante » pour usage Extérieure, finition A, compris toutes préparations des supports (grattage des supports existants, masticage, ect.) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | m² | 75 |  | 0
| SOUS-TOTAL 1- CUISINE : |  |  |  |  | 0
I.2 | DEPÔT EXTERIEUR EN SERVITUDE
I.2.1 | Ajustage et Remise à niveau du gitage et des feuilles de Triplex du Faux-Plafond Existante (Triplex 4 mm sur 3,60 m2 de surface) y compris tous autres sujétions de fixation et de façonnage |  | ff | 1 |  | 0
I.2.2 | Fourniture et Pose Coffret de Répartition/Sectionneur de circuit 20A conforme aux Normes UNI-EN y compris la filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
I.2.3 | Fourniture et Pose Disjoncteur G1 20A pour prises de courant conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
I.2.4 | Fourniture et Pose Disjoncteur G1 16A pour circuit d’éclairage conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
I.2.5 | Fourniture et Pose Point Lumineux en Jeux Complet de Tube Limineux ou Réglette au Néon , LED avec consommation réduite, 40 Watt, pour éclairage Intérieure conformes aux Normes UNI-EN , y compris toutes sujétions de fixation, de façonnage, la filerie et le tubage. Pour Eclairage Intérieure, |  | u | 1 |  | 0
I.2.6 | Fourniture et Pose Interrupteur Monopolare SC1 (Schéma Sch.1) conforme au Norme NF C 15-100 y compris filerie et tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. Pour Allumage Intérieure. |  | u | 1 |  | 0
I.2.7 | Fourniture et pose de prise double avec Terre Bipolaire, 20 A / 220V / 50 Hz conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
I.2.8 | Fourniture et Pose Revêtements du Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé « Typologie.2 : Inspiration Pierre » dim. (40 x 40) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. La désignation comprend les plinthes murales et toutes sujétions de fixation et de façonnage. Le dosage de chape pour carrelage sera à 150 kg/m3. . ►Dimensionnement : Surface. 3,60 m2 |  | m² | 3.6 |  | 0
I.2.9 | Ajustage et Remise à niveau des Accessoires de l’Huisserie Existante (n.1 Porte métallique Semi-Vitrée) y compris tous autres sujétions de fixation et de façonnage |  | ff | 1 |  | 0
I.2.10 | Fourniture et Pose Treillis Métallique Aluminium (Rouleau de Largeur 1 mt x Longueur 30 mt, Profondeur 0,06 cm mailles de 1,4 x 1,6 mm) pour verrouillage et isolation des Ouvertures des Claustras dans les Murs Murs . La Désignation comprends également le Cadre pour ancrage en Aluminium Léger et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | Rlx | 1 |  | 0
I.2.11 | Fourniture, Pose en Mise en Forme Peinture Latex Blanc en deux Couches sur Faux-Plafond , y compris tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Dimensionnement : 3,60 m2 |  | m² | 3.6 |  | 0
I.2.12 | Fourniture et Pose Peinture Minérale à Base de Silicate (ou similaire) sur Murs Intérieurs de la Cuisine y compris la préparation des murs par ponçage, masticage, la pose de la couche de latex et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | m² | 20 |  | 0
I.2.13 | Fourniture et Pose Peinture Acrylique satiné lessivable « Brillante » pour usage Extérieure, finition A, compris toutes préparations des supports (grattage des supports existants, masticage, ect.) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | m² | 22 |  | 0
| SOUS-TOTAL 2- DEPÔT EXTERIEUR EN SERVITUDE : |  |  |  |  | 0
| SOUS -TOTAL I + 2 AMENAGEMENT ESPACE CUISNE Y COMPRIS LE DEPÖT EXTERIEUR EN SERVITUDE |  |  |  |  | 0
II. | AMENAGEMENT CANTINE COUVERTE ET PASSAGE EN CONNEXION VERS LA CUISINE
II.1. | CANTINE COUVERTE
II.1.1 | Fourniture, Pose et Mise en Service Panne pour achèvement de la Charpente Métallique a un versant en TUBE Rectangulaires d'Aciers Laminés (40x80x2) mm, avec échantignole en cornière de (40x40) mm et tirant en tige fileté de 8mm de diamètre. La Désignation comprend également les contreventements croisés, l’application d’Antirouille en deux couches et tous autres sujétions de fixation, assemblage et façonnage. Dimensionnement : 4 x (Long. 1.000 x Larg. 8) cm / H. 4 cm |  | ml | 40 |  | 0
II.1.2 | Fourniture, Pose et Mise en Service Eléments Modulaires pour Parachèvement Extérieure du Toit en Tôles BAC ALU-ZINC 0,4 émaillés et autoportants, commercialisé sous forme de plaques métalliques composées de feuilles d'acier galvanisé à chaud et laminé à froid sous profil ondulé, emailées et pré-peinte. La Désignation comprend également la fourniture la fixation avec des vis à tête avec rondelle et joint d'étanchéité et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Type : Feuille BAC ALU-ZINC émaillés ; Epaisseur : 4 mm ; Largeur : 80 cm ; Longueur : 300 cm. |  | m2 | 56 |  | 0
II.1.3 | Fourniture, Pose et Mise en Service Gouttière métallique en Tôle noire de 1,5 mm d’épaisseur y compris support en cornière de (40x40x2) mm et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | ml | 10 |  | 0
II.1.4 | Fourniture et Pose Canalisation pour la Descente des eaux pluviales en Tubes de PVC 110 y compris des accessoires et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | ml | 2.6 |  | 0
II.1.5 | Fourniture, Pose et Mise en Forme Maçonnerie de Finition aux n.6 Poteaux de la Charpente en Blocs (Briques) de terre cuite de 1ère qualité , fabriqués à base d’argiles et de sables, cuits à plus de 1000 °C, Résistance Thermique parement BdN : R = 0,39 m².K/W . Pour Manteau des Poteaux de la Toiture . La fourniture comprend la pose hourdés avec Mortier ciment-chaux aérienne dosé à 300kg/m³ et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Dimensionnement : 6 x (Long. 25 x Larg. 25 ) cm / H. 200 cm |  | m² | 12 |  | 0
II.1.6 | Fourniture et Pose Revêtements Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé antidérapant « Typologie.3 : Inspiration Mosaïque » dim. (60 x 60) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. Pour une utilisation en extérieur, les propriétés antidérapantes des carreaux recommandés sont au minimum R10. La désignation comprend le calibrage du Calepinage, le Mortier de Sable et Ciment Blanc a poser sur le carrellage existant, avec colle adjuvant et toutes sujétions de fixation et de façonnage . Le dosage de chape pour carrelage sera à 150 kg/m3. ►Dimensionnement : Surface. 55,00 m2 |  | m² | 55 |  | 0
| SOUS-TOTAL 3- CANTINE COUVERTE: |  |  |  |  | 0
II.2 | PASSAGE EN CONNEXION VERS LA CUISINE
II.2.1 | Fourniture, Pose et Mise en Service de n.4 Poteaux Verticales profilées en Tubes d'Aciers Laminés IPN 100 et/ou IPE100 DE FORME TUBULAIRE de 4 mm d’épaisseur. La Désignation comprend également : le Bétonnage des n.4 Socles de Fondation en Béton légèrement armé (B2 300 - CLA) Largement armée, le Gousset en TOLE (20x50) mm ou FER PLAT DE 70 (Fixation ferme) les goussets d'assemblage et contreventement des fermes principales, l’application d’Antirouille et peinture de finition en email en deux couches et tous autres sujétions de fixation et assemblage. Dimensionnement : 4 x H. 260 cm |  | ml | 11 |  | 0
II.2.2 | Fourniture, Pose et Mise en Service de n.2 Fermes Triangulaires à deux versants, Profilées en Tubes d'Aciers Laminés IPN 80 et/ou IPE 80 DE FORME TUBULAIRE de 4 mm d’épaisseur, pour Arbalétrier + Entraits + Poinçon . Hauteur Maximale au But du Couronnement-Faitière (Hauteur du Picon Principale) de 1,20 mt . Les Fermes, détermineront la Pente des Deux Temps de la Toiture en Deux champs de Reflux. La Désignation comprend également : le Gousset en TOLE (20x50) mm ou FER PLAT DE 70 (Fixation ferme) les goussets d'assemblage et contreventement des fermes principales, l’application d’Antirouille et peinture de finition en email en deux couches et tous autres sujétions de fixation et assemblage. Dimensionnement : 2 x (Long. 360 x Base 300 ) cm / H. 120 cm |  | ml | 20 |  | 0
II.2.3 | Fourniture, Pose et Mise en Service Panne pour achèvement de la Charpente Métallique Triangulaire a deux versant en TUBE Rectangulaires d'Aciers Laminés (40x80x2) mm, avec échantignole en cornière de (40x40) mm et tirant en tige fileté de 8mm de diamètre. La Désignation comprend également les contreventements croisés, l’application d’Antirouille en deux couches et tous autres sujétions de fixation, assemblage et façonnage. Dimensionnement : 4 x (Long. 350 x Larg. 8) cm / H. 4 cm |  | ml | 14 |  | 0
II.2.4 | Fourniture, Pose et Mise en Service Eléments Modulaires pour Parachèvement Extérieure du Toit en Tôles BAC ALU-ZINC 0,4 émaillés et autoportants, commercialisé sous forme de plaques métalliques composées de feuilles d'acier galvanisé à chaud et laminé à froid sous profil ondulé, emailées et pré-peinte. La Désignation comprend également la fourniture la fixation avec des vis à tête avec rondelle et joint d'étanchéité et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Type : Feuille BAC ALU-ZINC émaillés ; Epaisseur : 4 mm ; Largeur : 80 cm ; Longueur : 300 cm. |  | m² | 12 |  | 0
II.2.5 | Fourniture, Pose et Mise en Service Gouttière métallique en Tôle noire de 1,5 mm d’épaisseur y compris support en cornière de (40x40x2) mm et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | ml | 6 |  | 0
II.2.6 | Fourniture et Pose Canalisation pour la Descente des eaux pluviales en Tubes de PVC 110 y compris des accessoires et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | ml | 5.2 |  | 0
II.2.7 | Fourniture, Pose et Mise en Forme Maçonnerie de Finition aux n.4 Poteaux de la Charpente en Blocs (Briques) de terre cuite de 1ère qualité , fabriqués à base d’argiles et de sables, cuits à plus de 1000 °C, Résistance Thermique parement BdN : R = 0,39 m².K/W . Pour Manteau des Poteaux de la Toiture . La fourniture comprend la pose hourdés avec Mortier ciment-chaux aérienne dosé à 300kg/m³ et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Dimensionnement : 4 x (Long. 25 x Larg. 25 ) cm / H. 200 cm |  | m² | 8 |  | 0
II.2.8 | Fourniture et Pose Revêtements Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé antidérapant « Typologie.3 : Inspiration Mosaïque » dim. (60 x 60) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. Pour une utilisation en extérieur, les propriétés antidérapantes des carreaux recommandés sont au minimum R10. La désignation comprend le calibrage du Calepinage, le Mortier de Sable et Ciment Blanc a poser sur le carrellage existant, avec colle adjuvant et toutes sujétions de fixation et de façonnage . Le dosage de chape pour carrelage sera à 150 kg/m3. ►Dimensionnement : Surface. 9,00 m2 |  | m² | 9 |  | 0
| SOUS-TOTAL 4- PASSAGE EN CONNEXION VERS LA CUISINE: |  |  |  |  | 0
| SOUS -TOTAL 3+4: CANTINE COUVERTE ET PASSAGE EN CONNEXION VERS LA CUISINE |  |  |  |  | 0
III. | AMENAGEMENT CANTINE DECOUVERTE ET ESPACE VERT DE LA COUR INTERIEURE
III.1 | AMENAGEMENT CANTINE DECOUVERTE
III.1.1 | Reprofilage, Remise en Forme et Comptage de la surface partiellement dégradée du prolongement du soubassement de la cantine découverte, y compris tous autres sujétions de fixation et façonnage nécessaires à favoriser la pose du Carrelage. ►Dimensionnement : Surface Exclusive 30,00 m2 |  | ff | 1 |  | 0
III.1.2 | Fourniture et Pose Revêtements Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé antidérapant « Typologie.3 : Inspiration Mosaïque » dim. (60 x 60) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. Pour une utilisation en extérieur, les propriétés antidérapantes des carreaux recommandés sont au minimum R10. La désignation comprend le calibrage du Calepinage, le Mortier de Sable et Ciment Blanc a poser sur le carrellage existant, avec colle adjuvant et toutes sujétions de fixation et de façonnage . Le dosage de chape pour carrelage sera à 150 kg/m3. ►Dimensionnement : Surface. 71,00 m2 |  | m² | 71 |  | 0
III.1.3 | Aménagement Extérieure par des ornements urbains, pelouse, parterre et plantes ornementales, sur une surface de 70 m² y compris la préparation des surfaces par remblai compacté avec terre d'apport latéritique, la Maçonnerie pour Para-fouille extérieure autour des différents Ouvrages, et le filet d'eau en Blocs (Briques) de terre cuite . La Désignation comprends également tous autres sujétions de fixation et de façonnage. ► Dimensionnement : 70 m2 |  | m² | 70 |  | 0
III.1.4 | Aménagement, mise sécurité et rationalisation de l’Espace de Circulation Extérieure par l’implantation du chemin pour Access principal des piétons en pierres naturelles (plaquettes des moellons ou autres) de 20,0 mt de Long sur 1,40 mt de Large et tous autres sujétions de fixation et façonnage. ► Dimensions : (Surface : 28 m2 ) |  | m² | 28 |  | 0
| SOUS-TOTAL 5- AMENAGEMENT CANTINE DECOUVERTE ET ESPACE VERT DELA COUR INTERIEURE: |  |  |  |  | 0
IV. | INSTALLATIONS SANITAIRES
IV.1 | Démontage et Mise en Décharge de la Surface Couvrante Vétuste (Toit en Tôles Ondulées Ordinaires de 4,0 m2 de surface) y compris l’ajustage éventuel de la Charpente en Bois existante et tous autres sujétions saccage et replis. |  | ff | 1 |  | 0
IV.2 | Fourniture, Pose et Mise en Service Eléments Modulaires pour Parachèvement Extérieure du Toit en Tôles BAC ALU-ZINC 0,4 émaillés et autoportants, commercialisé sous forme de plaques métalliques composées de feuilles d'acier galvanisé à chaud et laminé à froid sous profil ondulé, emailées et pré-peinte. La Désignation comprend également la fourniture la fixation avec des vis à tête avec rondelle et joint d'étanchéité et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Type : Feuille BAC ALU-ZINC émaillés ; Epaisseur : 4 mm ; Largeur : 80 cm ; Longueur : 300 cm. |  | m² | 4 |  | 0
IV.3 | Fourniture et Pose Coffret de Répartition/Sectionneur de circuit 20A conforme aux Normes UNI-EN y compris la filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
IV.4 | Fourniture et Pose Disjoncteur G1 20A pour prises de courant conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
IV.4 | Fourniture et Pose Disjoncteur G1 16A pour circuit d’éclairage conforme aux Normes UNI-EN y compris filerie, tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
IV.5 | Fourniture et Pose Point Lumineux en Jeux Complet de Tube Limineux ou Réglette au Néon , LED avec consommation réduite, 40 Watt, pour éclairage Intérieure conformes aux Normes UNI-EN , y compris toutes sujétions de fixation, de façonnage, la filerie et le tubage. Pour Eclairage Intérieure, |  | u | 1 |  | 0
IV.6 | Fourniture et Pose Interrupteur Monopolare SC1 (Schéma Sch.1) conforme au Norme NF C 15-100 y compris filerie et tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. Pour Allumage Intérieure. |  | u | 1 |  | 0
IV.7 | Fourniture et pose de prise double avec Terre Bipolaire, Hermétique , 20 A / 220V / 50 Hz conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
IV.8 | Démontage et Mise en Décharge des Appareils Sanitaires Vétustes (Couve de Toilette (WC), Plat et Colonne de Douche et Lavandin (Lavabo) y compris tous autres sujétions saccage et replis. |  | ff | 1 |  | 0
IV.9 | Vérification et Remise à Niveau du Réseau d’adduction/alimentation des Sanitaires (Tuyauterie PPR 3/4 PN16, Robinets de Puisage, Vanne d'arrêt ,ect.) y compris la désobstruction et tous sujétions de fixation, débouchage et façonnage . |  | ff | 1 |  | 0
IV.10 | Fourniture, Pose et Mise en Service Robinet de puisage 3/4 PN25 pour Lave-mains les Locaux de SANITAIRES/TOILETTES y compris les accessoires de raccordement et toutes sujétions de fixation et de façonnage ; |  | u | 1 |  | 0
IV.11 | Fourniture, Pose et Mise en Service Vanne d'arret 3/4 PN25 à l'entrée de la pièce y compris tous autres différents accessoires de raccordement, fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
IV.12 | Fourniture, Pose et Mise en Service Sanitaires (WC) composé par un Abattant WC, Cuvette Toilette de 40x70 cm, Lunette WC Universelle avec Frein de Chute, Matériau Épaissi d'Urée-formaldéhyde, Dégagement Rapide à un Bouton et Charnière Réglable, Cuvette WC en Forme de O y compris toutes sujétions de fixation et de façonnage.. |  | u | 1 |  | 0
IV.13 | Fourniture, Pose et Mise en Service Lave-Main Céramique Blanche, Robinet Froide à Gauche, Chrome, Ensemble Complet, à poser dans les Dégagements du Bloc Toilette - 37.5 x 18 x 9.5 cm, en Céramique Durable, y compris toutes sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
IV.14 | Fourniture et Pose Receveur ou Plat de Douche Céramique Antidérapant encastrée avec Epaisseur / Hauteur de 4 cm . Conformation carré avec 80 cm Long.. x 80 cm de Large, Diamètre de la Bonde 90 mm . La Désignation comprend également le siphon d’écoulement, les connexions d’écoulement et/ou égouttage et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
IV.15 | Fourniture et Pose Colonne de Douche équipée en Inox, avec hauteur de 100 cm , largeur de 20 cm et profondeur de 20 cm et Fixation à 70 mm du mur. Robinet de commande Mécanique, Douche de Tète minimum (25x25) cm avec picots anticalcaire. Flexible en acier anti-torsion de minimum 150 cm de long. La Désignation comprend également les connexions d’adduction, les accessoires (porte-savon) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | u | 1 |  | 0
IV.16 | Vérification et Remise à Niveau du Réseau d’évacuation des Appareils Sanitaires vers les canalisations d’Egouttage (Chambres de Visite, Tuyauterie d'évacuation en PVC 63 PN8 , PVC 110 PN8, ect.) y compris la désobstruction et tous sujétions de fixation, débouchage et façonnage . |  | ff | 1 |  | 0
IV.17 | Fourniture et fixation Siphon de sol y compris les accessoires de raccordement et toutes sujétions de fixation et de façonnage ; |  | u | 1 |  | 0
IV.18 | Fourniture & Pose de Jeux Complet d’Accessoire de Toiletterie dans la Salle des Sanitaires/Toilettes comprenant un Miroir avec porte-objets et luminaires, Porte-Essuie, Porte-Papier, autres accessoires éventuels et tous sujétions de fixation et de façonnage. ; |  | kit | 1 |  | 0
IV.19 | Décapage et Mise en Décharge du Carrelage Vétuste (Carreaux et Faïences 20x20 cm sur 6,0 m2 de surface) y compris la remise à niveau des surfaces et tous autres sujétions saccage et replis. |  | ff | 1 |  | 0
IV.20 | Fourniture et Pose Revêtements du Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé « Typologie.2 : Inspiration Pierre » dim. (40 x 40) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. La désignation comprend les plinthes murales et toutes sujétions de fixation et de façonnage, le calibrage du Calepinage, le Mortier de Sable et Ciment Blanc, avec colle adjuvant. Le dosage de chape pour carrelage sera à 150 kg/m3. ►Dimensionnement : Surface. 4,00 m2 |  | m² | 4 |  | 0
IV.21 | Fourniture et Pose Revêtements Murales en Carrelage au Grès Cérame Pressé émaillé « Typologie.4 : Faïences à Inspiration Classique » dim. (15 x 30) cm, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. La désignation comprend toutes sujétions de fixation et de façonnage, le calibrage du Calepinage, le Mortier de Sable et Ciment Blanc, avec colle et adjuvant. ►Dimensionnement : (Long. 7,5 mt / H. 1,80 mt) |  | m² | 14 |  | 0
IV.22 | Fourniture et pose Porte avec encadrement en tubes métalliques durables de première choix (Larg. 0,90 × H. 2,10), épaisseur du Panneau Plat (Tôle) 3 mm, à Simple ouvrant y compris, la serrure à cylindre de premier choix, jeux complets d’accessoires (manches, clés, ect.) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. La peinture antirouille, la peinture de finition en émail et toutes travaux de maçonnerie (blocs, ciment, sable, ect.) éventuels et nécessaires à la mise en forme et au façonnage des ouvertures, sont également inclus . La Désignation comprend également le Démontage et mise à décharge de la Porte Vétuste. |  | u | 1 |  | 0
IV.23 | Fourniture et Pose Badigeonnage par chaulage des murs intérieurs, Exterieures et Plafond sous-dalle y compris la préparation des mur par poncage ,masticage, la pose de la couche de latex et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | m² | 39 |  | 0
IV.24 | Fourniture et Pose Peinture Minérale à Base de Silicate (ou similaire) sur Murs Intérieurs des Sanitaires y compris la préparation des murs par ponçage, masticage, la pose de la couche de latex et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | m² | 12 |  | 0
IV.25 | Fourniture et Pose Peinture Acrylique satiné lessivable « Brillante » pour usage Extérieure, finition A, compris toutes préparations des supports (grattage des supports existants, masticage, ect.) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. |  | m² | 27 |  | 0
| SOUS-TOTAL 6- INSTALLATIONS SANITAIRES: |  |  |  |  | 0
V. | EQUIPEMENT ESPACE CUISINE EN MEUBLES ET APPAREILS ELECTRIQUES PROFESSIONNELS
V.1 | Fourniture, Installation et Mise en service Armoire de Rangement à 6 Etages/Tablettes avec Porte Battante, Fabriqué en Panneau de Composite contreplaqué et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) de 18 mm d'épaisseur enveloppé dans une finition en mélamine très durable. La Désignation comprends également les Charnières à clipser , le poignet et tous autres sujétions de fixation et façonnage . ►Dimensions : (Larg. : 60 x Prof. : 60) cm / H. : 160 cm ►@ des Etages : (40 x 40 x 20 x 20 x20 x 20) cm |  | u | 1 |  | 0
V.2 | Fourniture, Installation et Mise en service Îlot de Cuisine ou Armoire polyvalente pour stockage des Appareils Electroménagers avec plan de Travail supérieur construit en panneaux de mélamine et/ou de fibres à densité moyenne (MDF); Façonné inférieurement d’une première rangé a trois (3) tiroirs et d’une deuxième rangé en trois (3) compartiments avec portes battantes et de trois (3) compartiments internes . Les portes équipées de poignées encastrées en aluminium et de charnières solides . La Désignation comprends également tous autres sujétions de fixation et façonnage . ►Dimensions - (Larg.: 150 x Prof.: 90) cm / H. : 90 cm ►@ des Etages - 3x (40 x 20 x 20 x 20 ) cm |  | u | 1 |  | 0
V.3 | Fourniture, Installation et Mise en service Meuble Haut (Suspendu) à installer supérieurement l’Îlot Polyvalente (Ref. ITM , V.A.2.1) fabriqué en panneaux de mélamine et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Façonné d’un grand placard de 100 cm de largeur et un petit placard de 50 cm, équipés chacun d’une étagère pour offrir 2 niveaux de rangement et de deux portes avec poignées encastrées en aluminium et de charnières solides. La Désignation comprend également tous autres sujétions de façonnage et fixation aux Murs. ►Dimensions - (Larg.: 150 x Prof. : 40) cm / H. : 60 cm ►@ des Etages : 2 x (30 x 30 ) cm |  | u | 1 |  | 0
V.4 | Fourniture, Installation et Mise en service Petit Îlot de Cuisine ou Armoire polyvalente pour stockage des Appareils Electroménagers avec plan de Travail supérieur construit en panneaux de mélamine et/ou de fibres à densité moyenne (MDF); Façonné inférieurement d’une première rangé a Deux (2) tiroirs et d’une deuxième rangé en Deux (2) compartiments avec portes battantes et de trois (3) compartiments internes . Les portes équipées de poignées encastrées en aluminium et de charnières solides . La Désignation comprends également tous autres sujétions de fixation et façonnage . ►Dimensions - (Larg.: 60 x Prof.: 70) cm / H. : 90 cm ►@ des Etages - 2x (40 x 20 x 20 x 20 ) cm |  | u | 1 |  | 0
V.5 | Fourniture, Installation et Mise en service Petit Meuble Haut (Suspendu) à installer supérieurement l'Îlot Polyvalente petit (Ref. ITM , V.A.3.1) fabriqué en panneaux de mélamine et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Façonné d’un grand placard de 60 cm de largeur , équipé d’une étagère pour offrir 2 niveaux de rangement et de d'une porte avec poigné encastré en aluminium et de charnières solides. La Désignation comprend également tous autres sujétions de façonnage et fixation aux Murs. ►Dimensions - (Larg.: 60 x Prof. : 40) cm / H. : 60 cm ►@ des Etages : (30 x 30 ) cm |  | u | 1 |  | 0
V.6 | Fourniture, Installation et Mise en service Armoire de Rangement Grande avec portes coulissantes, fabriqué en Panneau de Composite contreplaqué et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) de 18 mm d'épaisseur enveloppé dans une finition en mélamine très durable. L’Armoire se compose de deux Placards : de 40 cm et 30 cm de largeur. Chaque compartiment est équipé de 4 étagères pour offrir 5 niveaux de rangement et des deux portes coulissantes avec poignées encastrées en aluminium. La Désignation comprend également les Rails coulissantes et tous autres sujétions de fixation et façonnage. ►Dimensions - (Larg.: 150 x Prof. : 70) cm / Hauteur : 180 cm ►@ des Etages : (40 x 40 x 40 x 30 x 30) cm |  | u | 1 |  | 0
V.7 | Fourniture, pose et Mise en Service Table de Travail avec Dosseret et Armoire de Rangement Inferieure en Acier inoxydable 18/10 - AISI 304 . Armoire Inferieure avec Portes Coulissantes Suspendues à Simple Paroi, Tablette Intermédiaire Fixe et Pieds Réglables y compris tous autres sujétions de fixation et façonnage. ►Dimensions - (Larg. : 1.600 x Prof. : 700 / H. : 800) mm |  | u | 1 |  | 0
V.8 | Fourniture, Installation et Mise en service Etagère de Rangement Professionnel à 7 Etages et 6 Tablettes, construit entièrement en Acier Inoxydable INOX AISI 304 , 200 kg de Portée y compris tous autres sujétions de fixation et façonnage . ►Dimensions - (Larg. : 600 x Prof. : 700) mm / H. : 1.600 mm ►@ des Etages : (400 x 400 x 200 x 200 x 200 x 200) mm |  | u | 1 |  | 0
V.9 | Fourniture, Installation et Mise en service Etagère de Rangement Professionnel à 6 Etages et 5 Tablettes, construit entièrement en Acier Inoxydable INOX AISI 304 , 200 kg de Portée y compris tous autres sujétions de fixation et façonnage . ►Dimensions - (Larg. : 600 x Prof. : 600) mm / H. : 1.800 mm ►@ des Etages : (500 x 400 x 300 x 300 x 300) mm |  | u | 1 |  | 0
V.10 | Fourniture, Montage et Mise en service Table de Travail Insonorisé et renforcé en Acier Inoxy-dable INOX AISI 430, muni de tablette inférieure renforcée. Structure Soudée, Vérins en inox réglables et poids complétif de 40 Kg. La Désignation comprend également tous autres sujétions de fixation et façonnage. ►Dimensions – (Larg.: 1.200 x Prof. : 700) mm / H. : 900 mm |  | u | 2 |  | 0
V.11 | Fourniture, Installation et Mise en service Chariot mobile en Acier Inoxydable INOX AISI 201, épaisseur 1 mm , muni de deux poignées opposées en inox pour pousser ou tirer le chariot, 4 roulettes charge lourde, dont 2 avec frein et Butoir de protection à chaque pied . La désignation comprend également la fourniture de trois (3) plateaux à rebord antichute en inox AISI 430, épaisseur 0,8 mm et tous autres sujétions de fixation et façonnage Charge maximale supportée : 60 kg (20 kg par étagère) et Poids compressif du Chariot de 16 kg . ►Dimensions - (Larg. : 700 x Prof. : 550) mm / H. : 800 mm |  | u | 2 |  | 0
V.12 | Fourniture, Installation et Mise en service Cuisinière en acier inoxydable alimenté a gaz par un compartiment pour Bouteille de Butane/Propane (GPL) avec piano de cuisson en cinq (5) foyers-Brûleurs. Table de cuisson équipé par 5 feux à gaz en fonte nickelée, Plaques de cuisson en fonte émaillée avec Allumage électrique et Foyer central en Triple couronne de 3,8 kW . Four à gaz de 66 Litres de Volume avec puissance du Gril a 2000 W, Portes vitrées et allumage Electrique. Coffret de rangement chauffe-plat cuisson a Convection naturelle. Compartiment de rangement pour bouteille de gaz Butane/Propane (GPL) de 15-20 Kg entièrement en Inox de 35 cm de largeur, équipée par Injecteurs à gaz butane/propane sécurisé par thermocouple. La désignation comprend également la fourniture et Pose de la Bouteille de Gaz de Butane/Propane (GPL) de 15-20 Kg, le Kit de Raccordement au reseau electrique , les Protections et tous autres sujétions de fixation et façonnage. ►Dimensions - (Larg. : 900 x Prof. : 600 / H. : 950) mm . |  | U | 2 |  | 0
V.13 | Fourniture, pose et Mise en Service Hotte d'aspiration murale droite inox AISI 304 sans réduction sans variateur de vitesse avec alimentation a 220 V. Moteur de 550 Watts avec deux (2) filtres inox labyrinthe anti-feux pour un Débit d’aspiration de 3.800 m3/h et Réduction à la sortie de 30 Φ . La désignation comprend également le Kit de Raccordement au Réseau Electrique, les protections électriques de Stabilisation éventuels, la tuyauterie d’évacuation du fumé et tous autres sujétions de fixation et façonnage. ►Dimensions - (Larg. : 1.200 x Prof. : 900 / H. : 500) mm |  | U | 2 |  | 0
V.14 | Fourniture, Installation et Mise en service Réfrigérateur Combiné Encastrable d’une Capacité de 400 L (Frigo 300 Lt - congélateur 100 Lt) a Froid Brassé avec contrôle continue de la température et du taux d'humidité . Structure Extérieure et Intérieure en Acier , Inox et Plastique ; Isolation par Mousse de Polyuréthane et Polystyrène Expansé ; Système de Réfrigération du Compresseur , condenseur , évaporateur et Tubes en Cuivre et Aluminium ; Deux Portes en Acier Inox et/ou Métal avec joints de caoutchouc . Bloc d'Alimentation par réseau électrique ; Classification énergétique: F ; Niveau sonore (décibels) : 36 dB . La désignation comprend également le Kit de Raccordement au Réseau, les protections électriques de Stabilisation éventuels et tous autres sujétions de fixation et façonnage. ►Dimensions - (Larg. : 700 x Prof. : 700 / H. : 1.900) mm . |  | U | 1 |  | 0
V.15 | Fourniture, Installation et Mise en service Congélateur d’une Capacité de 300 Lt avec Deux Compar-timents de Rangement, Performance de Congélation Avancée et Efficacité Énergétique (Classe A+) . Structure Extérieure et Intérieure en Acier, Inox et Plastique ; Isolation par Mousse de Polyuré-thane et Polystyrène Expansé ; Une Portes en Acier Inox et/ou Métal avec joints de caoutchouc. Voltage : 220-240 V ; Fréquence : 50Hz ; Puissance (W) : 128 , Réfrigérant : R600a ; et Classe Climatique : T . La désignation comprend également le Kit de Raccordement au Réseau Electrique, les protections électriques de stabilisation éventuelles et tous autres sujétions de fixation et façonnage. ►Dimensions - (Larg. : 1.100 x Prof. : 600 / H. : 900) mm . |  | U | 1 |  | 0
V.15 | Fourniture, Installation et Mise en service Plonge Professionnel en inox avec 2 Bacs et égouttoir à gauche, Cuve et surface d'égouttage en acier inoxydable AISI304 (épaisseur 1,0 mm),. Structure composee par Pieds et étagère intermédiaire en acier chromé-nickelé, AISI 201 (épaisseur 0,8 mm), Coins arrondis, construction stable. Deux (2) cuves insonorisée située à gauche avec surface d'égouttage à droit, Habillage sur trois côtés, Rebord 3D (hauteur 100 mm, épaisseur 20 mm). Plan de Travail Équipée d’un bord anti-éclaboussures, Surface d'égouttage nervurée, Trou pré-percé pour le robinet (Ø 32 mm, centré derrière la cuve). La Structure Porteuse composée par Pieds en Tubes carrés (38 x 38 mm) avec assises réglables en plastique (-5 à +15 mm), Hauteur sous meuble de 150 mm. Inférieurement au plan de travail un Étagère Intermédiaire et un Étagère de base robuste sont également envisagées. La désignation comprends également le Kit de Raccordement en adduction / Evacuation au Réseau, le Siphon, le Bouchon d’évacuation et tube de trop-plein et tous autres sujétion de fixation et façonnage . ►Dimensions - (Larg. : 1.800 x Prof. : 700 / H. : 850) mm . ►Dimensions 2xBcas - 2x (L. : 500 x Prof. : 500 / H. : 250) mm . |  | U | 1 |  | 0
V.16 | Fourniture, Pose et mise en service de Bac a Poubelle C240 de 240 litres de déchets en polyéthylène à haute densité. Le conteneur, à chargement arrière, conçus avec un souci minutieux de l'ergonomie et de l'esthétique de tous leurs éléments. Contenance : 240 litres de déchets ; Charge nominale : 96 kg ; 2 roues diamètre 20 cm conçues pour éviter l'adhérence des saletés et faciliter le nettoyage . La désignation comprend également tous autres sujétions de fixation et façonnage. |  | U | 1 |  | 0
V.17 | Fourniture, pose et Mise en Service de n.2 Extincteurs à poudre polyvalentes ABC de 6 Kg à pression permanente (n.1 Intérieurement a la cuisine et n.1 Extérieurement) y compris du jeu complet d’accessoires et toutes sujétions de fixation. Corps en tôle acier avec revêtement anticorrosion, capacité d’extinction de 27A, 183B et C qui garantit une efficacité contre les feux de solides, liquides, solides liquéfiables et les gaz. Muni d’un nanomètre, pour vérifier la pression de l’agent propulseur (azote à 20° sous 15bar) à pres-sion permanente, et il est conforme aux normes NF-EN3 et NFS 61-619. Capacité d’extinction : 27A / 183B / C, Hauteur : 545 mm, Diamètre 160 mm. |  | U | 2 |  | 0
| SOUS-TOTAL 7- : EQUIPEMENT ESPACE CUISINE EN MEUBLES ET APPAREILS ELECTRIQUES PROFESSIONNELS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## Synthese
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE CUISINE EQUIPEE AVEC CANTINE ET AMENAGEMENT TOILETTES
RECAPITULATION ESTIMATION CONFIDENTIELLE
2026-02-12
| Tauvaux préparatoire et installation chantier | 0
4 | Aménagement Espace Cuisne y compris le dépôt Extyérieur en servitude | 0
5 | Amenagement Cantine couverte et passage en connexion vers la cuisine | 0
| Aménagement cantine decouverte et espace vert de la cour intérieure | 0
| Installations sanitaires à Réhabiliter | 0
| Amenagement en meubles de cusine et equipements Electroménagers professionnels | 0
Total HTVA |  | 0